## IDENTIFICACION DE AMENAZAS
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS
Fecha creacion: |  | 2025-10-09 | ENTIDAD : SISTEMA INTEGRADO DE TRASPORTE DE VALEDDUPAR
fecha de actualizacion : |  | 2026-03-20
No borrar ni eliminar
TIPO |  | ORIGEN | DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE | CALIFICACIÓN
NATURALES | Sismo | Externo | Ubicación en una zona de mediana sismicidad | Posible | Posible | Externo
| Inundación | Externo - interno | Rotura de tubería agua en tuberias de los baños o tuberías de la calle cercanas | Posible | Probable | Interno
TECNOLÓGICAS | Incendio | Interno | Se podría presentar un incendio por corto circuito, sobrecarga eléctrica, falla en equipos o por la presencia de archivo y elementos de madera. | Posible
| Explosión | Externo - interno | Fuentes de gas en la zona | Posible
| Emergencia medica (Accidente) | Interno | Se podrian presentar accidentes a los trabajadores presentes en las instalaciones que requieran atención médica | Posible
| Derrame de sustancias peligrosas | Externo | se podrian presentar derrames de sustancias como aceites, grasas, liquidos de frenos etc | Posible
| Electrocucion | Interno | se podria presentar contacto accidental con los tomacorrientes, cables eléctricos o partes expuestas de cables o aparatos eléctricos. Chispas de arcos eléctricos provenientes de líneas de alto voltaje. | Posible
| Colapso estructural | Interno | Como consecuencia de un sismo o fallas en los anclajes de los estantes, se podría presentar un colapso de elementos no estructurales | Posible
SOCIAL | Atentados /Amenaza de bomba | Externo | Podría presentarse por la presencia de grupos ilegales al margen de la ley en la zona | Posible
| Vandalismo / Disturbios | Externo | Podrian presentarse actos de vandalismo o disturbios | Posible
| Robos / Atracos | Externo | Podría presentarse intento de robo de personas externas que ingresen a las instalaciones | Posible
Note on A6: Las que no apliquen, eliminar, por ejemplo: avalanchas, deslizamientos, fuga de sustancias peligrosas

## ANALISIS DE VULNERABILIDAD
ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD |  |  |  | 1 | 0 | 0.5
Fecha de creacion : 09/10/2025 Proyecto : Sistema integrado de trasporte de valledupar
|  | RESULTADO VULNERABILIDAD |  | No borrar |  |  | NOTA: Las celdas de color rosado están formuladas, no modificar
|  | Baja | Vulnerabilidad en las personas
|  | Baja | Vulnerabilidad en los recursos
|  | Baja | Vulnerabilidad en los sistemas y procesos
VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS
ASPECTO A EVALUAR | CALIFICACIÓN |  | RECOMENDACIONES |  |  |  |  | CALIFICACIÓN
1. Gestión Organizacional | [7 empty] | VALOR | INTERPRETACIÓN
¿Se garantizan los procesos para identificar y responder las necesidades relacionadas con la preparación para emergencia y desastres? | 1 |  | si se identifican en el plan de emergencia |  |  |  |  | 1 | Cumple
¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con funciones y responsables asignados? | 1 |  | Se cuenta con un jefe de brigada, un suplente de brigada y una brigada integral |  |  |  |  | 0.5 | Cumple parcial
¿Se realizan simulacros de emergencias? | 1 |  | Esta programado para el 28 de noviembre, se va a reliazar encompañia de la ARL |  |  |  |  | 0 | No cumple
¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar respuesta apropiada a los eventos que se puedan presentar? | 1 |  | se dictaron recomendaciones para la estadia en la nueva sede
¿Se cuenta con un programa de inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar una emergencia y que aseguren la revisión de los elementos para atención de emergencias? | 1 |  | se han realizado inspecciones mensuales a toda el area y elementos de emergencia
¿El plan de emergencias se encuentra aterrizado a la realidad del sitio de trabajo y es revisado periodicamente? | 1 |  | se cuenta con plan de emergencia, revisado y actualizado, cumpliendo con todas las necesidades del proyecto
Promedio Gestión Organizacional | 1
2. Capacitación y entrenamiento .
¿Se comunican pautas sobre emergencias a todos los trabajadores que se encuentran en el sitio de trabajo? | 1 |  | se encuentra en oficina un afiche donde el cual es divulgado y socializado a los visitantes. Informando sobre que hacer en caso de emergencia
¿Todos los trabajadores se han capacitado en prevención y respuesta a emergencias? | 1 |  | si, ya que han participado en las diferentes capacitaciones y charlas de sst programadas en el año 2024
¿El personal de la brigada de emergencias se encuentra capacitada? | 1 |  | el personal recibe induccion SIG, ademas de esto dentro del plan de capacitaciones se realizan capaciitaciones relacionadas con la atencion de emergencias
¿El personal de la brigada de emergencias ha participado en entrenamientos en temas de control de emergencias? | 1 |  | se tiene programara capacitacion, en compañía de la ARL para le mes de noviembre, pero se han capacitado debidamente en las reuniones trimestrales.
¿Se cuenta con plan de emergencias actualizado? | 1 |  | Plan de emeregencia fue actualzado el 09/10/2024 en su version Nº3
¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta a emergencias? | 1 |  | si se cuenta con un tablero donde se encuentra divulgado la ruta de evacuacion y se ha socializado en charlas el plano locativo
Promedio capacitación y entrenamiento | 1
3.Caracteristicas de seguridad
¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales? | 1 |  | si se cuentan identificados
¿Los brigadistas están identificados? | 1 |  | si estan identificados y se divulgaron cuando se realizo la induccion y reinduccion del sg-sst
¿Existe dotación para el comité de emergencia? | 1 |  | se tienen chalecos debidamente marcados, brazaletes, silvatos etc
¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades de la entidad ? | 1 |  | si se tiene todo los elementos y señalizacion pertinente para actual debidamente en cado de emergencia
Promedio características de seguridad | 1
RESULTADO VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS |  |  | 3
INTERPRETACIÓN RESULTADOS PERSONAS |  |  | Baja
VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS
ASPECTO A EVALUAR | CALIFICACIÓN |  | RECOMENDACIONES
1. Materiales / Suministros
¿Se cuenta con las hojas de seguridad de las sustancias quimicas? | 1 |  | se capacito a la persona encargada de la manipulacion y se le entrego una carpeta con todas las hojas de seguridad de las sustancias que manipula
¿Se cuenta con implementos para la atención de emergencias como: camillas, botiquines, extintores, entre otros? | 1 |  | En oficina se cuenta con 1 botiquin, 1 camilla, 2 extintores.
Promedio suministros | 1
2. Edificación
¿El tipo de construcción es sismo-resistente o cuenta con un refuerzo estructural? | 1
¿Están definidas y señalizadas las rutas de evacuación y salidas de emergencia? | 1 |  | se cuenta con señalizacion de rutas de evacuacion y salidas de emergencias
¿Hay mas de una salida de emergencias? | 1 |  | se cuenta con dos salidas de emergencia
¿Están publicados los planos de evacuación? | 1 |  | Se encuentra publicado en oficina el plano de evacuacion
¿Se tienen asegurados o anclados los estantes, racks y elementos que puedan caer? | 1 |  | los estantes y demas elementos que puedan caerse se enceuntran fijos para evitar sus caidas.
Promedio edificación | 1
3. Equipos
¿Se cuenta con sistemas de detección de incendios? | 1 |  | si detector de humo
¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia? | 1 |  | se cuenta con un pito
¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a emergencias? | 1 |  | el tipo de comunicación interna a utlizar en caso de emergencia es por llamadas telefonicas.
¿Se cuenta con rociadores automáticos para casos de incendio? | 0 |  | no se cuenta con rociadores automaticos, el sistema contraincendios en oficina es de tipo seco ( extintores)
Promedio equipos | 0.75
RESULTADO VULNERABILIDAD EN LOS RECURSOS |  |  | 2.75
INTERPRETACIÓN RESULTADOS RECURSOS |  |  | Baja
VULNERABILIDAD EN SISTEMAS Y PROCESOS
ASPECTO A EVALUAR | CALIFICACIÓN |  | RECOMENDACIONES
1. Servicios públicos
¿Se cuenta con suministro de energía permanente? | 1 |  | se cuenta con el servicio de energia de forma permante durante toda la jornada laboral,este servicio es prestado por la empresa AFINIA.
¿Se cuenta con suministro de agua permanente? | 1 |  | el suministro de agua es permanente y se garantiza durante toda la jornada laboral, el servicio es prestado por la empresa EMDUPAR
¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos? | 1 |  | mensualmente los residuos solidos generados en oficina son entregados a la empresa encargadada de la recoleccion de los mismos ASEO DEL NORTE.
Promedio servicios | 1
2. Sistemas alternos
¿Se cuenta con tanques de almacenamiento de agua potable? | 1
¿Se cuenta con planta eléctrica? | 1
¿Se cuenta con hidrantes externos cerca? | 0 |  | no existe la presencia en la zona de hidrantes externos
¿Se cuenta con alarma conectada a una central de seguridad? | 1
Promedio sistemas alternos | 0.75
3. Recuperación
¿Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de las instalaciones | 1
¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los trabajadores? | 1 |  | Todos los trabajadores tienen afiliación a ARL
¿Se cuenta con plan de continuidad del negocio? | 1
¿Se cuenta con seguro de instalaciones y/o bienes? | 1
Promedio recuperación | 1
RESULTADO VULNERABILIDAD EN LOS SISTEMAS Y PROCESOS |  |  | 2.75
INTERPRETACIÓN RESULTADOS SISTEMAS Y PROCESOS |  |  | Baja

## Nivel de riesgo (hidden)
NIVEL DEL RIESGO
Análisis de amenaza |  |  | Análisis de Vulnerabilidad | [14 empty] | Nivel de riesgo
|  |  | Personas |  |  |  |  | Recursos |  |  |  |  | Sistemas y Procesos
Amenaza | Calificación | Color | Gestión organizacional | Capacitación | Caracteristicas de seguridad | Total vulnerabilidad Personas | Color | Suministros | Edificación | Equipos | Total vulnerabilidad Recursos | Color | Servicios | sistemas Alternos | Recuperación | Total vulnerabilidad Sistemas | Color | Diamante | Interpretación
Sismo | Posible |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 0.75 | 2.75 |  | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 |  |  | MEDIO
Inundación | Posible | Posible | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 0.75 | 2.75 |  | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 |  |  | MEDIO
Incendio | Posible | Posible | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 0.75 | 2.75 |  | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 |  |  | MEDIO
Explosión | Posible | Posible | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 0.75 | 2.75 |  | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 |  |  | MEDIO | BAJO
Emergencia Medica (Accidente) | Posible | Posible | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 0.75 | 2.75 |  | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 |  |  | MEDIO | ALTO
Colapso estructural | Posible | Posible | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 0.75 | 2.75 |  | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 |  |  | MEDIO
Amenaza Terrorista | Posible | Posible | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 0.75 | 2.75 |  | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 |  |  | MEDIO
Incidente con asaltos o robos | Posible | Posible | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 0.75 | 2.75 |  | 1 | 0.75 | 1 | 2.75 |  |  | MEDIO

## IA1 (hidden)
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ANEXO 1. INFORMACIÓN CENTRO DE TRABAJO
Señor (a), le recomendamos leer cuidadosamente estas instrucciones antes de diligenciar el registro
1. Centro de trabajo: Indique el nombre del centro de trabajo,etc.
2. Dirección: Diligencie la dirección en forma clara y sin abreviaturas del sitio donde está ubicado el centro de trabajo.
3. Teléfono: Diligencie el Numero del Teléfono correspondiente al centro de trabajo.
4. Limites: Registre los limites representativos (ríos, edificaciones, caños, etc.) con los que limita el centro de trabajo (sur, norte, este y oeste).
5. Mapa: Adjunte el mapa geográfico, cartográfico, topográfico, etc., del centro de trabajo y su ubicación relativa en el espacio.
6. Áreas o secciones:Relacione las secciones del centro de trabajo, ejemplo, oficinas, cuartos de archivo, cafetería, etc.
7. Aspectos generales de la edificación: Indique los materiales de construcción y de acabado del centro de trabajo.
8. Combustibles: Relacione los combustibles sólidos (madera, papel, cartón, etc.)y / o líquidos como el alcohol o el ACPM de la plana eléctrica.
9. Servicios públicos: Indique si el centro de trabajo cuenta con los servicios de agua y alcantarillado, energia eléctrica y recolección de basuras.
10. Vías de acceso: Relacione las vías de acceso vehicular al centro de trabajo, ejemplo, carrera séptima sentido norte-sur.
11. Personas discapacitadas: Relacione las personas con discapacidad que requieran ser ayudadas en caso de evacuación, ejemplo, ciego, en silla de ruedas.
12. Control de acceso: indique si hay control de acceso al centro de trabajo, tanto para empleados como para visitantes.
13. Planta eléctrica: Indique si hay planta eléctrica, cuántos KVA, ubicación, cobertura, si tiene almacenamiento de ACPM (cantidad)
14. Tanque de reserva de agua: Indique si el centro de trabajo tiene tanque, ubicación y capacidad
15. Horario: Registrar el horario: horas (HH) y minutos (MM) de inicio de la actividad, hasta el final de la jornada ordinaria de trabajo (HH) y minutos (MM).
16. Carga ocupacional: Indique el numero de personas que se encuentran en las instalaciones del centro de trabajo: permanentes, temporales, máxima.

## IA2 (hidden)
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ANEXO 2. INVENTARIO DE RECURSOS
Señor (a), le recomendamos leer cuidadosamente estas instrucciones antes de diligenciar el registro
EXTINTORES
1. No: Diligencie el numero consecutivo.
2. TIPO: Registrar el tipo de fuego y/o agente químico del extintor
3. CAPACIDAD: Registre la capacidad en libras, galones o gramos del extintor.
4. UBICACIÓN: Registre de manera concreta el área donde se va a ubicar o está ubicado el extintor.
HIDRANTES EXTERNOS
1. No: Diligencie el numero consecutivo siguiente de acuerdo al anterior ítem.
2. UBICACIÓN: Registre de manera concreta el área donde se va a ubicar el hidrante.
GABINETES CONTRA INCENDIOS
1. No: Diligencie el numero consecutivo.
2.DOTACIÓN: Relacione los elementos del gabinete.
3. UBICACIÓN: Registre de manera concreta el área donde están ubicados los gabinetes.
ROCIADORES CONTRA INCENDIOS
1. No: Diligencie el numero consecutivo.
2. UBICACIÓN: Registre de manera concreta el área donde están ubicados los rociadores.
DETECTORES DE HUMO Y PANEL DE CONTROL
1. No: Diligencie el numero consecutivo.
2. UBICACIÓN: Registre de manera concreta el área donde están ubicados los detectores.
3. UBICACIÓN: Registre de manera concreta el área donde está ubicado el panel de control de los detectores de humo.
BOTIQUINES
1. TIPO: Incluye el tipo de botiquín: Fijo o portátil.
2. UBICACIÓN: Registre de manera concreta el área donde se va a ubicar el botiquín.
3. GRUPO:Describa el grupo al cual pertenece cada elemento (equipo de bioseguridad,material de curacion,instrumental,otro)
4. ELEMENTO: Registre de manera concreta el nombre del elemento: gasa, venda elástica, guante quirúrgico, etc.
CAMILLAS
1. No: Diligencie el numero consecutivo siguiente de acuerdo al anterior ítem.
2. UBICACIÓN: Registre de manera concreta el área donde se va a ubicar la camilla.
3. SISTEMA DE SUJECIÓN: Mencione el tipo de sujeción del lesionado a la camilla.
4. TIPO: Registre el tipo de camilla: rígida o lona.
MEGÁFONO
1. No: Diligencie el numero consecutivo de acuerdo al anterior ítem.
2. UBICACIÓN: Registre de manera concreta el área donde se va a ubicar el megáfono.
3. RESPONSABLES: Registre las personas encargadas de la custodia del megáfono.
4. ESTADO DE FUNCIONAMIENTO: Registrar el estado del megáfono: Bueno o Malo.
LINTERNAS
1. No: Diligencie el numero consecutivo de acuerdo al anterior ítem.
2. UBICACIÓN: Registre de manera concreta el área donde se va a ubicar la linterna.
3. RESPONSABLES: Registre las personas encargadas de la custodia de la linterna.
4. ESTADO DE FUNCIONAMIENTO: Registrar el estado de la linterna: Bueno o Malo.
CINTA DE DEMARCACIÓN
1. No: Diligencie el numero consecutivo de acuerdo al anterior ítem.
2. UBICACIÓN: Registre de manera concreta el área donde se va a ubicar la cinta de demarcación.
3. RESPONSABLES: Registre las personas encargadas de la custodia de la cinta de demarcación.
4. LONGITUD: Registrar la longitud del rollo de cinta. En metros (m).
PALETAS DE PARE/ SIGA
1. No: Diligencie el numero consecutivo de acuerdo al anterior ítem.
2. UBICACIÓN: Registre de manera concreta el área donde se van a ubicar las paletas de PARE/SIGA.
3. RESPONSABLES: Registre las personas encargadas de la custodia de las paletas de PARE/SIGA.
ALARMA DE EVACUACIÓN/ ESTROBOS
1. No: Diligencie el numero consecutivo de acuerdo al anterior ítem.
2. UBICACIÓN DE PULSADORES: Registre de manera concreta el área donde están ubicados los pulsadores de la alarma.
3. UBICACIÓN DE ESTROBOS: Registre de manera concreta el área donde están ubicados losestrobos.
LUCES DE EMERGENCIA
1. No: Diligencie el numero consecutivo de acuerdo al anterior ítem.
2. UBICACIÓN: Registre de manera concreta el área donde están ubicadas las lámparas de emergencia
PLANOS DE EVACUACIÓN
1. No: Diligencie el numero consecutivo de acuerdo al anterior ítem.
2. UBICACIÓN: Registre de manera concreta el área donde están ubicados los planos de evacuación del centro de trabajo
OTROS RECURSOS
1. No: Diligencie el numero consecutivo de acuerdo al anterior ítem.
2. UBICACIÓN: Registre de manera concreta el área donde están ubicados los recursos adicionales

## IA3 (hidden)
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ANEXO 3. MIEMBROS ESTRUCTURA DE EMERGENCIAS
Señor (a), le recomendamos leer cuidadosamente estas instrucciones antes de diligenciar el registro
1. CARGO EN LA ESTRUCTURA: Indique el Cargo que desempeña el trabajador en la estructura de emergencia del centro de trabajo
2. CARGO EN LA EMPRESA: Indique el Cargo que desempeña el trabajador en la Empresa.
3. NOMBRE: Escriba el nombre(s) y apellido(s) completos del trabajador que pertenece a la estructura de Emergencia.
4. TELÉFONO OFICINA / EXT.: Diligencie el Numero del Teléfono correspondiente al centro de trabajo.

## IA4 (hidden)
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ANEXO 4. CADENA DE LLAMADAS
Señor (a), le recomendamos leer cuidadosamente estas instrucciones antes de diligenciar el registro
1. CARGO: Indique el Cargo que desempeña el trabajador en la estructura de la Brigada de Emergencias.
2. NOMBRE: Escriba el nombre completo de las personas que integran la estructura de llamadas internas.
3. TELEFONOS: Diligencie el Numero del Teléfono correspondiente de las personas que integran la estructura de llamadas internas del centro de trabajo.
4. INSTITUCIONES: Diligencie el nombre oficial de cada situación: socorro, salud, seguridad, otras.
5. DIRECCIÓN : Diligencie la dirección en forma clara y sin abreviaturas la dirección de cada institución
6. TELEFONOS: Diligencie el Numero del Teléfono correspondiente a cada institución.

## IA5 (hidden)
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ANEXO 5. ANÁLISIS DE AMENAZAS
Señor (a), le recomendamos leer cuidadosamente estas instrucciones antes de diligenciar el registro
1. AMENAZA: Indique el tipo de amenaza que se puede presentar en el centro de trabajo: NATURALES, TECNOLÓGICOS, SOCIALES, etc.
2. INTERNO: Registre si la amenaza es de origen interno, se coloca una equis (X).
3. EXTERNO: Registre si la amenaza es de origen externo, se coloca una equis (X).
4. FUENTE DE RIESGO: Diligencie la fuente generadora del riesgo para cada una de las amenazas.
5. CALIFICACIÓN: Diligencie la calificación de cada amenaza, seleccione de acuerdo a los siguientes criterios: Posible: Nunca ha sucedido, Probable: Puede suceder hay argumentos técnicos y científicos. Inminente: Ya se ha presentado o hay alta probabilidad de ocurrir.
6. COLOR: Asigne el color que corresponda al rombo, de acuerdo a la calificación realizada POSIBLE Verde. PROBABLE Amarrillo. ROJO Inminente. Adicionalmente inscriba en el rombo inferior la letra A.

## IA6 (hidden)
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ANEXO 6. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
Señor (a), le recomendamos leer cuidadosamente estas instrucciones antes de diligenciar el registro
Para cada una de las amenazas identificadas, realice el análisis de vulnerabilidad en las personas, en los recursos y en los sistemas y procesos, de acuerdo a lo establecido a continuación.
VULNERABILIDAD EN LAS PERSONAS
1. PUNTO VULNERABLE: Describe cada uno de los aspectos que definen la vulnerabilidad del centro de trabajo.
2. OBSERVACIÓN: Registrar la información que se considere relevante sobre cada uno de los puntos vulnerables (en caso de requerirse).
3. CALIFICACIÓN: Realice la calificación de cada punto vulnerable, aplique los siguientes criterios: 0.0: SE CUMPLE, 0.5: SE CUMPLE PARCIAL, 1.0: NO SE CUMPLE
4. RECOMENDACIÓN: Mencione las medidas de intervención recomendadas con el propósito de reducir la vulnerabilidad de cada punto.
5. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIÓN: Registre las evidencias del cierre eficaz de cada una de las recomendaciones.
6. SUBTOTAL: Muestra el promedio de las calificaciones para cada uno de los aspectos analizados.
7.CALIFICACION: Muestra la suma de los promedios para cada uno de los aspectos evaluados.
8. INTERPRETACION: De acuerdo a los resultados de calificación obtenidos del análisis de vulnerabilidad, determine el color del rombo, con base en los siguientes criterios: Si la interpretación es BAJO, el color del rombo es VERDE. Si la interpretación es MEDIO, el color del rombo debe ser AMARILLO. Si la interpretación es ALTO, el color del rombo debe ser ROJO. Adicionalmente inscriba en el rombo la letra sgun corresponda: P: en las personas, R: en los recursos y S: en los sistemas y procesos.
VULNERABILIDAD EN LAS RECURSOS
VULNERABILIDAD EN LAS SISTEMAS Y PROCESOS

## IA7 (hidden)
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ANEXO 7. NIVEL DE RIESGO
Señor (a), le recomendamos leer cuidadosamente estas instrucciones antes de diligenciar el registro
1. AMENAZA: Muestra los tipos de amenazas que se presentan en el centro de trabajo: NATURALES, TECNOLÓGICOS, SOCIALES, etc.
2. DIAMANTE DE RIESGO Para cada una de las amenazas identificadas, elabore el diamante de riesgo, teniendo en cuenta que la posición que ocupa cada rombo es: Posición de la izquierda: en las personas, posición central arriba: en los recursos, posición derecha: en los sistemas y procesos, posición central abajo: amenazas.
3. INTERPRETACION: De acuerdo a los resultados obtenidos en el diamante de riesgo para cada amenaza, determine la calificación del riesgo, con base en los siguientes criterios: Si no existen rombos rojos y la cantidad de rombos amarillos es de 1 o 2, la calificación es BAJO. Si la cantidad de rombos de color rojo es de 1 o 2, la cantidad de rombos de color amarillo es de 3 o 4 y no existen rombos verdes, la calificación es MEDIO. Si la cantidad de rombos rojos es de 3 o 4, sin importar el color de los otros rombos, la calificación es ALTO.

## IA8 (hidden)
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ANEXO 8. PLAN DE EVACUACIÓN
Señor (a), le recomendamos leer cuidadosamente estas instrucciones antes de diligenciar el registro
1. SISTEMA DE ALARMA: Relacione la codificación que se tiene en el centro de trabajo para la alerta y para la alarma
2. CUÁNDO EVACUAR: Indique en qué casos se debe evacuar (ejemplo en incendios), cuando protegerse (ejemplo en sismos) cuándp evaluar (ejemplo en llamadas por amenaza de .
3. RUTAS DE EVACUACIÓN: Relacione las rutas de evacuación del centro de trabajo para las diferentes áreas y complemente la información adjunto los planos con la ubicación de rutas, salidas y recursos para el control de emergencias.
4. PUNTO DE ENCUENTRO EN CASO DE EVACUACIÓN: Registre en formato de texto y adjunte la imagen que identifique el punto de encuentro.
5. PROCEDIMIENTOS: Relacione los procedimientos en caso de evacuación para los siguientes roles: coordinador de emergencia, brigadistas, empleados, vigilantes, visitantes y comité de emergencia.

## IA9 (hidden)
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ANEXO 9. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE
Señor (a), le recomendamos leer cuidadosamente estas instrucciones antes de diligenciar el registro.
1. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE: Escribir el nombre de la amenaza (ejemplo, incendio, sismo, anegación, etc.).
2. RECURSOS: Relacione los recursos que tiene el centro de trabajo para controlar el evento, ejemplo extintores o botiquines y camillas, asi como los recursos para las comunicaciones.
3. QUÉ HACER ANTES: Relacione las actividades que se deben realizar en el centro de trabajo antes que se materialice la amenaza,ejemplo, capacitar al personal en manejo de extintores o realizar inspección y prueba al sistema hidráulico.
4. QUÉ HACER DURANTE: Relacione las actividades que debe realizar cada integrante de la estructura de emergencias en el evento específico
5. QUÉ HACEFR DESPUÉS: Indique las acciones que se deben realizar después de controlado el evento, ejemplo investigar o justar el procedimiento.